## Slide 1
열교환기 최적화 설계
사용자 Manual

## Slide 2: I. Shell & Tube Heat Exchanger
단일 열교환기(STHE)의 Size와 Weight를 산출하고 싶을 때(1)
1. 10.177.139.56:3030
으로 접속
3. 기초 Data 입력
Duty
Margin
Flowrate
Temperature
Design Pressure
Tube Length
4. Submit 버튼 클릭
2. Navigation Bar의
STHE Mini Mode 클릭
5. Run 버튼 클릭

## Slide 3: I. Shell & Tube Heat Exchanger
단일 열교환기(STHE)의 Size와 Weight를 산출하고 싶을 때(2)
예측 결과 확인(1)
Web Page 에서
Size & Weight 출력
예측 결과 확인(2)
예측 결과를 Download하고
Excel 통해 Size & Weight 저장

## Slide 4: I. Shell & Tube Heat Exchanger
다수 열교환기(STHE)의 Size와 Weight를 산출하고 싶을 때
1.Navigation Bar의
STHE Air Mode 클릭
2. 표준 입력 양식을 Download 하고,
기초 Data 입력
3. 저장 및 보안 해제 후
Drag & Drop하면
예측 프로그램 자동 실행
표준 입력 양식
4. 예측 결과를 Download 하고
Excel 통해 Size & Weight 확인 가능

## Slide 5: I. Shell & Tube Heat Exchanger
STHE Pro Mode를 이용한
정확도 높은 열교환기(STHE) 최적화 설계
1.Navigation Bar의
STHE Pro Mode 클릭
2. 표준 입력 양식에
기초 Data 외 Fluid의 Property, Mechanical Design Factor 등의 추가 Data 입력이 필요
3. Web 또는 Download 하여
Excel로도 확인 가능

## Slide 6: I. Shell & Tube Heat Exchanger
열교환기(STHE) Reference Data 탐색 기능

## Slide 7: II. Air Cooled Heat Exchanger
Air Cooled Heat Exchanger 물량 산출 Tool 개발(1)

## Slide 8: II. Air Cooled Heat Exchanger
Air Cooled Heat Exchanger 물량 산출 Tool 개발(2)